诸暨市中医医院二期富士达电梯日常维护保养采购项目

（项目编号：ZWK-2022-10-03）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市中医医院

日        期：2021年10月14日

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2021年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

为加强采购管理，增加采购透明度，推进阳光工程，规范交易行为，创造公开、公平、公正的市场竞争环境，促进单位行风建设，诸暨市中医医院决定就“诸暨市中医医院二期富士达电梯日常维护保养采购项目”向社会公开招标，现公告如下：

一、招标单位：诸暨市中医医院

二、项目编号：ZWK-2021-10-03

三、招标方式：公开招标（院内）

四、评标办法： 综合评分法

五、招标项目名称：

| 标项 | 项目名称 | 最高限价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诸暨市中医医院二期富士达电梯日常维护保养采购项目 | 145000 | 21个月 |

六、踏勘现场：自行踏勘，费用自理

七、合同期限：自合同签订之日起21个月

八、投标供应商的资格要求

1、具有特种设备安装维修许可证；（电梯）乘客电梯、载货电梯、自动扶梯B级及以上资质的电梯维护保养单位。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体报名。

九、报名

1、报名时间：2022 年10月14日至 2022年 10月18日(双休日及法定节假日除外）上午8:00～12:00，下午1:30～4:30（报名方式：网上报名）

2、报名时需提供以下资料，复印件需加盖单位公章。

(1)投标人法定代表人或法人授权代表身份证复印件、法定代表人授权书原件一份，加盖单位公章（如投标代表为非法定代表人）；

(2)符合要求的投标单位营业执照复印件，复印件加盖投标单位公章；

（3）特种设备安装维修许可证；（电梯）乘客电梯、载货电梯、自动扶梯B级及以上资质的电梯维护保养单位证明材料。

（4）未被“信用中国”列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单截图。

以上报名资料（电子版）需整合成一份PDF或WORD，以邮件形式投递至邮箱799321627@qq.com，报名邮件正文中需写明投报项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式。待招标人审核无误后进行回复，收到回复邮件即为报名成功。所有报名资料需在开标当天以纸质形式另行成册，与投标文件同时提交。

十、招标文件：公告内自行下载

十一、投标截止时间及地点：

投标人应于2022年10月24日上午12：00前将投标文件密封寄送到诸暨市中医医院3号楼招标办 寿老师 收 15968537349，逾期送达作无效标处理。

十二、开标时间及地点：2022年10月24日下午15：30 在诸暨市中医医院1号楼12楼阳光工作室开标。

十三、联系方式：

诸暨市中医医院总务科         翁老师   0575-87117835

诸暨市中医医院招标办         寿老师   0575-87013370

诸暨市中医医院招标办

2022年10月14日

- 第二章 投标须知

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市中医医院二期富士达电梯日常维护保养采购项目 |
| 2 | 投标人 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。 2、具有特种设备安装维修许可证（电梯）乘客电梯、载货电梯、自动扶梯B级及以上资质的电梯维护保养单位。 3、提供的资格资质文件真实有效。 4、本项目不接受联合体报名。 |
| 3 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份、副本肆份 商务文件正本一份、副本肆份 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 5 | 履约保证金 | 金额：人民币2000元整（无息） 形式：现金、支票、银行汇票 |
| 6 | 采购资金来源 | 由招标人自筹，本项目最高限价：145000元，服务期限为21个月 |
| 7 | 投标文件有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 8 | 招标文 的获取 | 招标公告内自行下载 |
| 9 | 开标时间、地点 | 时间：2022年10月24日 下午15:30 诸暨市中医医院（诸暨市浣东街道东二路521号）1号楼12楼阳光招标办公室 |
| 10 | 备注 |  |

第三章 评标办法及评分标准

1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 4分 | - 评委根据投标单位综合实力、所获得的荣誉、奖项等情况横向比较，最高4分。 |
| 2 | 体系认证 | 6分 | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得2分，最多得6分。（开标时提供复印件，加盖单位公章。否则不得分） |
| 3 | 特种设备安装维修许可证 | 6分 | - 提供特种设备安装改造维修许可证，A1级得6分，A2级得4分，B级得2分。最多得6分。（开标时提供复印件，加盖单位公章。否则不得分） |
| 4 | 维保单位星级评定及量化 | 4分 | - 投标单位在绍兴地区电梯维保量化评分为B级得2分，A级得4分，B级以下不得分。最多得4分。 |
| 5 | 原品牌承诺书 | 6分 | 投标单位能提供原品牌配件保障承诺书得6分，无法提供不得分。（需提供证明文件原件，否则不得分） |
| 6 | 维保方案 | 6分 | 维保计划切合实际、方案详尽、科学合理的，横向比较后酌情给分最高6分。 |
| 7 | 维保技术力量 | 4分 | 维保单位自身（不含母公司）有高级工程师职称人员一名得2分，高级技师一名得1分，最高得4分（需提供证书原件及近6个月以上社保，否则不得分）。 |
| 8 | 更换零配件 | 8分 | 横向比较每个投标人的《免费维修更换零配件价格清单》所列品种齐全的，最高4分；横向比较每个投标人的《收费维修更换零配件价格清单》，根据品种及价格打分，最高4分。 |
| 9 | 质量保证措施先进性 | 6分 | 中标后增设物联网监控系统等措施（加装所需费用由中标方承担），采用数据传输、故障报警、困人报警等先进技术酌情打分，优【5，6】，良【2，4】，差【0，1】。 |
| 10 | 专业仪器配备状况 | 4分 | 投标单位提供电梯维保专业仪器设备清单，评标委员会根据清单完整性及有效性进行打分，本项最高得4分。（需提供有效检测报告） |
| 11 | 服务措施 | 6分 | - 投标人在诸暨设立分支机构或维保机构的，得3分（需提供营业执照复印件，加盖单位公章） - 提供维保期间安全演练、培训承诺的，得3分，无承诺的不得分。 |
| 12 | 同类项目 业绩 | 8分 | 投标单位有重大项目维保经验，单个维保合同20万以上的每个得2分，最多得8分。（提供合同复印件，加盖单位公章，否则不得分） |
| 13 | 投标文件编制质量 | 2分 | 投标文件编制完整、装订便于查找、符合招标文件要求得2分，有差错或不符合招标文件要求的酌情扣分，扣完为止。 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

- 第四章  采购需求

一、招标项目内容及要求 ：

（一）电梯数量及清单（共11台）

| 序号 | 名称 | 制造厂家 | 电梯型号 | 层站数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 华升富士达电梯有限公司 | NEW-VFB-II | 18 | 4 |  |
| 2 | 电梯 | 华升富士达电梯有限公司 | NEW-VFB-II | 17 | 3 |  |
| 3 | 电梯 | 华升富士达电梯有限公司 | NEW-VFB-II | 5 | 1 |  |
| 4 | 电梯 | 华升富士达电梯有限公司 | ZEXIA | 18 | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 11台 |  |

- （二）服务内容及标准：

- 对电梯进行全面维修保养，确保电梯正常运行。服务内容及标准按国家行业标准及相关规范，应遵守的标准包括并不限于下列要求：

- ①电梯维护保养规则TSGT5002-2017

- ②电梯维修规范GB/T18775-2002

- ③电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

- ④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

- ⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

- ⑥浙江省电梯维护保养安全管理规范DB33/T728—2016

- ⑦电梯安装使用维护说明书

- ⑧维保合同

- （三）服务承包形式

- 本次电梯维保采用费用清单包干方式，其投标价应至少包含以下费用：

- 1. 包含完成日常维护、急修服务、更换零配件等服务内容所需的全部人工费用；

- 2. 包含完成日常维护、急修服务、更换零配件等服务内容所需的消耗品材料费用；

- 3. 包含每台电梯的保险费。

- 4. 合同约定应由投标人负担的其他全部费用；但不包括应由招标人负担的电梯年度检验费。

- （四）特别要求

- 1.应按照招标人要求派人定期进行巡查和维护。

- 2. 在接到故障或事故报警后10分钟内应到达现场；对电梯困人事故应在20分钟内从轿厢中救出；对非电子类的一般性机械故障应在至少60分钟内排除。

- 3.对电子类故障应在普遍认可的合理时间内解决。如未及时引起的维保责任由维保单位承担。

- 4.除消耗品外，维保维修过程中凡需要更换、安装电梯零件时，必须取得招标方相关技术人员的书面确认，方可进行更换安装。

- 5. ★投标人在投标时应提供要求招标人承担的《维修更换零配件费用清单》，作为中标后厘定承担更换零配件费用的依据。且该清单所列零配件的项目数量、单价及其合理性，作为评标的重要依据之一。当招标人需要中标人提供该零部件时，该单价将作为供货价的依据。

- 6. 投标人在具有危险性作业的维修过程中，应有两人相互配合、监护照应的措施。

- 7. 投标人应能提供维保期间招标人在安全演练、培训方面的服务。

- 8. 投标人应协助招标方做好电梯的特种设备定期检验工作。

- 9.投标人应做好电梯机房、电梯轿厢、轿顶(至少每季一次）、底坑的安全卫生工作。

- 10.投标人应做好电梯空调的日常保养和维护工作，每年制冷工作开始时应滤网清洗。

（五）履约保证金及付款方式

1、签订合同前，中标人须向采购单位交入中标价2000元的履约保证金。履约保证金在维保合同签订后由采购单位一个月内无息退还。

2、本项目分二次付款，第一次在前由中标单位提供普通发票支付合同金额的50%，第二次在服务期满无任何问题，由中标单位提供普通增值税发票10日内支付余款50%，不计息。

（六）最高限价

本次采购最高限价为人民币捌万伍仟元（¥145000.00）整，任何超出最高限价的报价按无效报价处理。

第五章  电梯日常维护保养合同（通用条款）

合同编号：

使用单位（甲方）：

维护保养单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、GB/T 31821-2015  《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》、DB33/T 728-2015《电梯维护保养安全管理规范》等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

- 维护保养的电梯和费用

甲乙双方约定，由乙方为下表所列甲方使用管理的电梯提供维护保养和急修服务，保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位安装使用维护说明书要求的特殊保养项目，以及需要增加的电梯安全运行相关的其他项目，维保频次至少每十五天一次。

| 梯号 （甲方） | 制造商/型号规格 | 层／站／门 提升高度M | 载重 KG | 速度 M/S | 单台月价 | 台数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数及费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：¥ 元，大写人民币： 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  乙方提供维护保养服务的方式：

□清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件；

□小包：既提供劳务，并免费提供单价在人民币    元以下（含本数）电梯零部件；

□大包：既提供劳务，并免费提供大部分电梯零部件，不包括主机、控制柜、轿厢等整体更换。

第三条 电梯零部件更换

一、电梯部件的更换，应参照执行GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》等相关标准。双方对部件是否需要更换产生争议的，可以委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位进行鉴定。

二、为保证零部件的合理匹配及质量保证，新更换的零部件应有产品合格证,按国家规定需进行型式试验的部件还应有型式试验报告,应向合法的供应商采购，供货方应按规定负责保修。

三、维护保养所产生的各类废弃物，甲方应按法律、法规及有关规定予以处理。所有更换下的旧零部件所有权归甲方所有，更换下的专用部件应征得甲方同意并在其监督下交由乙方进行现场破坏性处理,以保证废旧部件不再流入市场。

第四条  日常维护保养期限

本合同约定维护保养期限自      年     月   日起至      年     月   日止，期限届满后续约的，应于期限届满前一个月重新签订合同。

第五条 结算

一、日常维护保养费付款周期为（□3个月/□6个月/□12个月，分      期支付）。

| 第一期付款日期 | 付款金额 | 第二期付款日期 | 付款金额 |
| --- | --- | --- | --- |

二、甲方保养费应按时支付。

三、维保费以外的零部件付款周期为（□月  □季）支付。

四、支付方式：□现金   □支票   □汇到乙方指定帐户

第六条  甲方权利与义务

一、权利

（一）有权监督检查乙方依照合同约定实施维护保养计划的情况，监督经乙方维护保养后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和制造单位安装使用维护说明书要求，监督电梯安全性能是否符合规定要求。

（二）有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维护保养服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员单独开展维护保养活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，有权要求乙方更换不服从现场安全管理的人员；有权对乙方提供的零部件是否符合合同第三条第二款的规定进行确认。

（三）乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并书面说明情况。

（四）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或有鉴定资质的单位对乙方按照合同约定实施维护保养工作的情况进行评定。

二、义务

（一）依法建立电梯安全管理机构、制度，确保安全管理和作业人员、制度、资金落实到位。配备持有电梯安全管理资格证件的人员负责电梯日常安全管理，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员开展电梯的日常检查和每月检查工作，并严格保管电梯相关钥匙。

（二）按照合同约定按期支付维护保养和经甲方确认支付的零部件款。审核乙方书面提出的电梯零部件更换要求，并在五天内书面予以答复。

（三）督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果，对乙方的维护保养记录签字确认，甲方安全管理授权签字人员为：_______ 或_______ ，如果更换授权签字人，甲方应提前书面通知乙方。

（四）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。电梯日常使用期间，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并做好详细记录。接到乙方安全隐患告知后，及时落实安全防护措施和整改措施。

（五）制订电梯专项应急救援预案（包括电梯人身伤害事故、困人、故障、火灾、水浸等），至少每年组织一次应急演练，确保应急救援体系运行有效。

（六）保证电梯供电、消防、防雷、通风、降温等系统安全可靠，满足国家标准规定。为乙方提供维护保养所需的工作环境。保证机房上锁，井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，防止无关人员进入。

（七）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（八）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（九）电梯因不可抗力因素（如战争、火灾、水灾、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（十）甲方应按照《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017的要求逐台建立电梯安全技术档案，并提供给乙方查询。在签订合同时应向乙方提供如下资料或复印件：

1、《特种设备使用注册登记表》；

2、设备及其零部件、安全保护装置的出厂随机技术文件、电气敷设图；

3、安装、改造、重大维修的有关技术资料；

4、日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；

5、安装、改造、重大维修监督检验报告，上年度定期检验报告；

6、设备运行故障与事故记录等。

7、有效期限内的安全管理人员证书及操作人员证书（如采用司机操作的电梯，医院提供给患者使用的电梯，直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的电梯，应配备持证操作人员）。

（十一）未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的作业。

第七条  乙方权利与义务

一、权利

（一）有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境，查询电梯相关资料。

（二）当电梯存在安全隐患时，乙方有采取停梯措施及阻止

冒险作业的权利。

（三）有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（四）有权对甲方履行电梯法定检验情况进行监督及申诉。

二、义务

（一）乙方实施维护保养后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

（二）乙方提供24小时的紧急救援服务，24小时紧急救援服务热线电话：                 。当电梯发生困人故障，乙方应按照TSGT5002-2017电梯维护保养规则的要求及时抵达现场实施紧急救援，县级及以上城区抵达时间不超过30分钟，其它地区一般不超过1小时；特殊场所可另行约定在20分钟以内实施紧急救援。

（三）根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前7日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

（四）乙方应安排熟悉所维护保养电梯原理、结构、性能、安全要求的具有相应项目资格的特种设备作业人员负责维护保养工作，确保严格按照安全技术规范进行维护保养。

（五）作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

（六）发现安全隐患时，乙方应及时书面告知甲方整改。发现严重事故隐患的，应立即停止该电梯的使用，并向县级以上负责特种设备安全监督管理的部门报告。

（七）现场采取停梯措施时，应当加强安全防护,并及时组织抢修。

（八）协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。负责年度自行检查，配合开展电梯定期检验。

（九）建立实施电梯维护保养回访抽查制度（包括工作人员服务态度、工作质量、是否按照规定维护保养等）和故障统计分析制度，并进行记录。

（十）不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。

第八条  其他约定

一、乙方对新承揽维保的电梯状况应进行全面检查，检查结果经甲、乙双方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

二、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检查内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

三、每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。

第九条  违约责任

一、在合同存续期内，乙方由于自身原因不能继续履行合同的，应向甲方退还剩余电梯维保台次的费用，并支付合同总额30%的违约金；甲方由于自身原因不能继续履行合同的，应向乙方支付合同总额30%的违约金，乙方退还已收取的剩余电梯维保台次的费用。

二、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每逾期一日应当向乙方支付逾期部分费用万分之五的违约金。超过30天乙方有权终止合同。

三、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，乙方免除因非乙方人员从事电梯维护保养工作造成损失或后果的相应责任。

四、乙方在维护保养中，发生人身伤亡、设备损坏或零部件丢失的，应由相应的职能部门或第三方进行责任认定，最终由责任方（或按比例）承担。

五、对依据相关标准应当判废的电梯零部件，甲方未按乙方书面要求期限同意更换并继续使用而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

六、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施的，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月维护保养费。

七、因甲方管理原因导致电梯年检不合格，由甲方承担相应责任和电梯复检费用。

八、因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由乙方承担相应责任和电梯复检费用。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第    种方式解决（任选一种）：

（一）提交           仲裁委员会仲裁。

（二）依法向         人民法院起诉；

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份。

第十三条 其它约定

以下条款不包括在本合同范围内

（一）前条合同范围以外的修理或部件更换。

（二）由于各有关法规的更正或者有关官方命令或要求，对设备的修改或者按新规定添加附属品等的工事。

（三）清理由于建筑施工造成的地坑漏水，排水等事宜；主钢丝绳的收缩及拉长后的裁减事宜。

（四）设备的附属装置如井道、井道工字梁、井道灯、安全门、安全网、机房电源装置及不属于乙方安装的设施的保养维修、更换、更改等。

甲方：（签章）                       乙方：（签章）

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

联系电话：                            联系电话：

电梯安全管理员及证号：

联系电话：                          传真电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                             帐号：

第六章  应提交的有关格式范例

一、装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：诸暨市中医医院

根据贵方                           项目的招标文件诸暨市中医医院的（编号：             ）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：诸暨市中医医院

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日