诸暨市中医医院内窥镜室进排气系统改造项目

项目编号：JJK-2025-1-15

采

购

文

件

采购单位：诸暨市中医医院

日期：二〇二五年一月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法

第四章    采购需求

第五章    应提交的有关格式范例

# 招标公告

# 项目编号：JJK-2025-1-15

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，对下列项目进行公开采购，特邀请国内符合条件的供应商参与竞争。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市中医医院内窥镜室进排气系统改造项目

二、采购组织类型：院内询价

三、项目内容及规模：

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1、全热交换器 2、隔振垫 3、设备支架制作 单件重量（kg）50以下 4、设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | 3台 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | 138.30平方 |
| 3 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 14个 |
| 4 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 | 3个 |
| 5 | 原有空调移位 | 原有空调移位 | 1项 |
| 6 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 1项 |
| 7 | 材料搬运垃圾圾清理 | 材料搬运垃圾圾清理 | 1项 |

本项目总价最高限价约70000元，详见招标文件。

四、评标办法：最低评标价法

五、投标人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉；

3、本项目不接受联合体投标。

六、报名需上交的资料、招标文件的获取及时间：

1、 招标文件在报名成功后通过报名提供的邮箱发送

2、报名时间：自公告发布之日起至2025年1月24日,上午8:00～12:00，下午13:30～16:30（报名方式：网上报名）

3、报名需上交的资料

(1)企业营业执照复印件加盖公章

(2) 授权委托书原件及身份证复印件（法人参加提供法人代表身份证复印件；加盖单位公章）；

（3）报名登记表

以上报名资料（电子版）需整合成一份PDF扫描件，以邮件形式投递至邮箱zjszyyyyyhc@163.com，章老师0575-87011516,报名邮件正文中需写明投报项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式。待招标人审核无误后进行回复，收到回复邮件即为报名成功。所有报名资料需在开标当天以纸质形式另行成册，与投标文件同时提交。

七、招标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证件，未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章；

2、法人代表或授权委托人（附授权书）的身份证复印件（加盖单位公章）

3、投标承诺书，内容见询价文件。

4、勘察现场证明。

八、履约保证金：

本项目免收履约保证金

九、投标响应文件提交：

投标供应商须于 2025年1月26日15：00 时前将投标响应文件密封送达，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2025 年1月26日15：30时

开标地点：诸暨市浣东街道东二路号521号诸暨市中医医院一号楼12楼阳光招标办公室。

十一、咨询电话：

基建科         联系人：赵老师  ；联系电话：  15068323112

物资采购中心   联系人：章老师  ；联系电话：  0575-87011516

因现场环境的特殊性，故投标人须和业主对接勘察现场，投标时提供业主勘察现场证明。统一现场勘察时间为2025年1月23日上午8：00-12：00 ，踏勘联系人：赵老师，联系电话：15068323112 现场踏勘需携带公司授权书（法人只需提供身份证原件）、营业执照复印件等相关资料装订成册，原件备查。

诸暨市中医医院

2025年1月17日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市中医医院内窥镜室进排气系统改造项目 |
| 2 | 采购方式 | 院内询价 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价为人民币70000元整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定； 2、经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉； |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次采购共1个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 采购文件的 获取 | 通过报名邮箱发送 |
| 10 | 投标时递交资料 | 一、资格审查 投标须在提交投标文件时提供下述相关证照证件，未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照复印件加盖公章； 2、法人代表或授权委托人（附授权书）的身份证复印件（加盖单位公章） 3、勘察现场证明。 4、投标承诺书 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 投标文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （4）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （5）相关资质证明或文件复印件（如有要求，加盖单位公章）； （6）投标承诺书（格式见附件）； （7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 13 | 现场演示 | 不需要。 □需要。 |
| 14 | 投标样品 | 不需要。 □需要。 |
| 15 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 16 | 有效期 | 自投标截止日起30天。 |
| 17 | 签订合同时间 | 成交确认书发出后一周内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 响应文件递交截止时间 | 2025年1月26日下午15：00时 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 诸暨市中医医院1号楼阳光会议室（开标前完成签到） |
| 22 | 开标时间 | 2025年1月26日下午15:30时 |
| 23 | 开标地点 | 诸暨市中医医院1号楼12楼阳光招标室 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商应在2025年1月23日下午16时前以书面及电子形式(包括书面文字、传真等)向诸暨市中医医院提出质疑，逾期提出的，采购单位不予受理、答复。 |
| 25 | 其他 | 无 |

## 总   则

1.适用范围

本采购文件适用于本次所述项目的投标。

2.定义

2.1“采购人”系指组织本次投标的采购单位。

2.2“投标供应商”系指向采购人提交投标响应文件的供应商

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的检测、调试、技术协助、校准、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.采购方式

本次采购采用院内询价方式进行。

4.投标委托

投标供应商代表须携带居民身份证。如投标供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5.投标费用

投标供应商应自行承担获得采购文件和编制、提交投标响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.特别说明：

- 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评分最高的有效供应商为中标单位；评分相同时，由评标委员会集体投票决定。

- 投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所

拥有。

- 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

7.质疑和投诉

- 投标供应商认为采购文件、投标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，逾期提出的，采购单位不予受理、答复。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 采购单位对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标供应商，答疑内容是采购文件的组成部份。

- 投标供应商一旦参与本次投标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

# 第三章   评标办法

1、采用　最低评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一中标候选人，即中标供应商。

2、中标候选资格按评标价格由低到高顺序排列，最终报价排名第一的的投标人为中标候选人。若评标小组一致认为最低评标价的响应方的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标小组有权通知该投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标方不能成交。评标小组确定评标价次低的投标方为成交供应商。

# 采购需求

1、安装及售后要求：

本次招标范围包括但不限于：碳钢通风管道、轴流风机、百叶窗等胃镜室排气所需相关物品的供应及安装。具体数量、规格、材质等如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1、全热交换器 2、隔振垫 3、设备支架制作 单件重量（kg）50以下 4、设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | 3台 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | 138.30平方 |
| 3 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 14个 |
| 4 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 | 3个 |
| 5 | 原有空调移位 | 原有空调移位 | 1项 |
| 6 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 1项 |
| 7 | 材料搬运垃圾圾清理 | 材料搬运垃圾圾清理 | 1项 |

- 安装服务

★中标后一个月内完成供货及安装（送货上门）。

安装人员：投标方需提供专业的安装人员，确保产品安装质量，安装人员要有五年以上安装经验。

安装流程：明确安装流程，包括墙面测量、打孔、安装支架、安装产品等步骤。

安装时间：根据招标方需求，协商确定安装时间，并确保按时完成。

（三）安装时间

进场时间：根据工程进度和供应商交货时间，明确产品的进场时间。

安装时间：协商确定具体的安装时间，并确保与其他装修工作的协调。

安装进度：制定安装进度计划，并实时跟进安装进度，确保按时完成。

（四）售后服务

★保修期限：明确产品的保修期限，最低质保年限为2年。

★保修范围：包括产品质量问题、安装问题等，确保在保修期内提供免费维修服务。

维修服务：提供维修服务的联系方式和流程，确保在保修期内能够及时解决产品问题。

★服务响应时间：24小时内响应等。

- 支付要求：安装验收后支付全部款项。

- 打★内容，投标人需提供承诺书，承诺书格式自拟。

第五章    应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：     （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨市中医医院

根据贵方                           项目的采购文件（编号：    ）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及采购文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照采购文件的规定报价，并提供采购文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标单位名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨市中医医院

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵单位组织的诸暨市    　(采购项目)        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标单位：        (盖单位公章)

年    月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1、全热交换器 2、隔振垫 3、设备支架制作 单件重量（kg）50以下 4、设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | 3台 |  |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | 138.30平方 |  |  |
| 3 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 14个 |  |  |
| 4 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 | 3个 |  |  |
| 5 | 原有空调移位 | 原有空调移位 | 1项 |  |  |
| 6 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 原有墙壁玻璃打孔及修补 | 1项 |  |  |
| 7 | 材料搬运垃圾圾清理 | 材料搬运鸡垃圾清理 | 1项 |  |  |
| 合计总价： |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |

注：上述表格仅作参考，具体格式各投标单位可自行拟定。

投标单位：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：        ）采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

- 中标后一个月内完成供货及安装（送货上门）。

- 最低质保年限为2年。

- 保修范围包括产品质量问题、安装问题等，确保在保修期内提供免费维修服务。

- 服务响应时间：24小时内响应。

采购响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日